## Sheet1
2020年3月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月3日00：00-1：00 | mg/L | 39.334 | 80 | 3.08 | 10 | 8.063 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 3.87 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月3日1：00-2：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 3.08 | 10 | 8.067 | 6-9 | 0.481 | 0.5 | 3.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月3日2：00-3：00 | mg/L | 27.783 | 80 | 3.08 | 10 | 8.067 | 6-9 | 0.389 | 0.5 | 3.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月3日3：00-4：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 3.08 | 10 | 8.083 | 6-9 | 0.303 | 0.5 | 3.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月3日4：00-5：00 | mg/L | 28.003 | 80 | 3.08 | 10 | 8.086 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 2.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月3日5：00-6：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 3.08 | 10 | 8.086 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 3月3日6：00-7：00 | mg/L | 24.388 | 80 | 3.08 | 10 | 8.086 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 3.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 3月3日7：00-8：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 3.08 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.47 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 3月3日8：00-9：00 | mg/L | 23.061 | 80 | 3.08 | 10 | 8.103 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 3.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 3月3日9：00-10：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 3.08 | 10 | 8.116 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放
|  | 3月3日10：00-11：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 3.08 | 10 | 8.119 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 3.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放
|  | 3月3日11：00-12：00 | mg/L | 12.279 | 80 | 3.08 | 10 | 8.185 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 2.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41 | 集中排放
|  | 3月3日12：00-13：00 | mg/L | 11.995 | 80 | 3.08 | 10 | 8.227 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 3.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 3月3日13：00-14：00 | mg/L | 13.913 | 80 | 3.08 | 10 | 8.224 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 3.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 3月3日14：00-15：00 | mg/L | 13.282 | 80 | 3.08 | 10 | 8.234 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 3.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 3月3日15：00-16：00 | mg/L | 12.234 | 80 | 3.809 | 10 | 8.237 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 3.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 3月3日16：00-17：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 6.92 | 10 | 8.241 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 4.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 3月3日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 6.92 | 10 | 8.238 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 3月3日18：00-19：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 4.862 | 10 | 8.243 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 3月3日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.1 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 3月3日20：00-21：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.036 | 10 | 8.244 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 3月3日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.92 | 10 | 8.241 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 3月3日22：00-23：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.892 | 10 | 8.243 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 3月3日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.84 | 10 | 8.241 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放