## Sheet1
2020年3月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月15日00：00-1：00 | mg/L | 36.229 | 80 | 1.344 | 10 | 8.253 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.425 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月15日1：00-2：00 | mg/L | 38 | 80 | 1.43 | 10 | 8.245 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 3月15日2：00-3：00 | mg/L | 38.131 | 80 | 1.484 | 10 | 8.272 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 3月15日3：00-4：00 | mg/L | 39.2 | 80 | 1.62 | 10 | 8.264 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 3月15日4：00-5：00 | mg/L | 38.705 | 80 | 1.672 | 10 | 8.268 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 3月15日5：00-6：00 | mg/L | 35.2 | 80 | 1.8 | 10 | 8.266 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 3月15日6：00-7：00 | mg/L | 35.455 | 80 | 1.868 | 10 | 8.282 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 3月15日7：00-8：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 2.04 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 3月15日8：00-9：00 | mg/L | 36.708 | 80 | 2.2 | 10 | 8.263 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 3月15日9：00-10：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 2.61 | 10 | 8.229 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 3月15日10：00-11：00 | mg/L | 32.998 | 80 | 2.621 | 10 | 8.236 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 3月15日11：00-12：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 2.65 | 10 | 8.218 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 3月15日12：00-13：00 | mg/L | 35.882 | 80 | 2.707 | 10 | 8.209 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 3月15日13：00-14：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 2.85 | 10 | 8.201 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 3月15日14：00-15：00 | mg/L | 39.667 | 80 | 2.749 | 10 | 8.197 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.438 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 3月15日15：00-16：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 2.49 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 3月15日16：00-17：00 | mg/L | 35.87 | 80 | 2.484 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 3月15日17：00-18：00 | mg/L | 36.4 | 80 | 2.47 | 10 | 8.22 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 3月15日18：00-19：00 | mg/L | 36.744 | 80 | 2.59 | 10 | 8.226 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.758 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 3月15日19：00-20：00 | mg/L | 39.3 | 80 | 2.9 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 3月15日20：00-21：00 | mg/L | 40.227 | 80 | 2.872 | 10 | 8.235 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 3月15日21：00-22：00 | mg/L | 46.5 | 80 | 2.8 | 10 | 8.227 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 3月15日22：00-23：00 | mg/L | 45.922 | 80 | 2.783 | 10 | 8.236 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 3月15日23：00-24：00 | mg/L | 42.1 | 80 | 2.74 | 10 | 8.226 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放