## Sheet1
2019年10月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月2日00：00-1：00 | mg/L | 21.734 | 80 | 0.244 | 10 | 6.849 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 6.841 | 15 | 8 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 1.78 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月2日1：00-2：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.35 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 7.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.15 | 集中排放
|  | 10月2日2：00-3：00 | mg/L | 20.122 | 80 | 0.326 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 6.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.78 | 集中排放
|  | 10月2日3：00-4：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.27 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.38 | 集中排放
|  | 10月2日4：00-5：00 | mg/L | 20.924 | 80 | 0.303 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 10月2日5：00-6：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.38 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 5.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 10月2日6：00-7：00 | mg/L | 21.587 | 80 | 0.418 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 10月2日7：00-8：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.51 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 5.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 10月2日8：00-9：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.2 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 6.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24 | 集中排放
|  | 10月2日9：00-10：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 0.29 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 5.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 10月2日10：00-11：00 | mg/L | 23.609 | 80 | 0.29 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 10月2日11：00-12：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.29 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 10月2日12：00-13：00 | mg/L | 23.916 | 80 | 0.4 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 10月2日13：00-14：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 10月2日14：00-15：00 | mg/L | 22.67 | 80 | 0.542 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 10月2日15：00-16：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.26 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.968 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 10月2日16：00-17：00 | mg/L | 21.256 | 80 | 0.426 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 5.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 10月2日17：00-18：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.82 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 5.709 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 10月2日18：00-19：00 | mg/L | 23.567 | 80 | 0.705 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 5.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 10月2日19：00-20：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.43 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 5.674 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 10月2日20：00-21：00 | mg/L | 22.831 | 80 | 0.448 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 5.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 10月2日21：00-22：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.49 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 5.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 10月2日22：00-23：00 | mg/L | 23.546 | 80 | 0.428 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 5.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 10月2日23：00-24：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.28 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 5.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放