## Sheet1
2019年10月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月3日00：00-1：00 | mg/L | 21.036 | 80 | 0.316 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 5.537 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月3日1：00-2：00 | mg/L | 23 | 80 | 0.4 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 5.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 390 | 集中排放
|  | 10月3日2：00-3：00 | mg/L | 22.489 | 80 | 0.359 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 10月3日3：00-4：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.26 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 4.89 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 10月3日4：00-5：00 | mg/L | 20.512 | 80 | 0.254 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 4.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 10月3日5：00-6：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 10月3日6：00-7：00 | mg/L | 21.537 | 80 | 0.234 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 10月3日7：00-8：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.22 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 5.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 10月3日8：00-9：00 | mg/L | 21.973 | 80 | 0.223 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月3日9：00-10：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 5.805 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 10月3日10：00-11：00 | mg/L | 22.982 | 80 | 0.248 | 10 | 6.912 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 5.756 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月3日11：00-12：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.29 | 10 | 6.922 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 5.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 10月3日12：00-13：00 | mg/L | 21.91 | 80 | 0.27 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 10月3日13：00-14：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 5.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 10月3日14：00-15：00 | mg/L | 22.038 | 80 | 0.223 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 5.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 10月3日15：00-16：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.23 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 5.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 10月3日16：00-17：00 | mg/L | 24.483 | 80 | 0.253 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 5.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 10月3日17：00-18：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.31 | 10 | 6.915 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 10月3日18：00-19：00 | mg/L | 24.206 | 80 | 0.278 | 10 | 6.909 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 10月3日19：00-20：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.2 | 10 | 6.929 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 10月3日20：00-21：00 | mg/L | 23.067 | 80 | 0.227 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 10月3日21：00-22：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.29 | 10 | 6.934 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 10月3日22：00-23：00 | mg/L | 22.052 | 80 | 0.308 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 5.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 10月3日23：00-24：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.35 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放