## Sheet1
2019年10月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月4日00：00-1：00 | mg/L | 22.866 | 80 | 0.359 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.305 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月4日1：00-2：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.38 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 10月4日2：00-3：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.392 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 10月4日3：00-4：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.42 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.728 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 10月4日4：00-5：00 | mg/L | 20.59 | 80 | 0.482 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 10月4日5：00-6：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.63 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 10月4日6：00-7：00 | mg/L | 23.074 | 80 | 0.569 | 10 | 6.857 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 5.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 10月4日7：00-8：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.42 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 10月4日8：00-9：00 | mg/L | 22.703 | 80 | 0.393 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 10月4日9：00-10：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.33 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 5.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 10月4日10：00-11：00 | mg/L | 23.619 | 80 | 0.405 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 10月4日11：00-12：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.58 | 10 | 6.856 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 10月4日12：00-13：00 | mg/L | 23.719 | 80 | 0.515 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 10月4日13：00-14：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.36 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 4.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 10月4日14：00-15：00 | mg/L | 26.166 | 80 | 1.231 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 7.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 10月4日15：00-16：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 1.33 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 9.823 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 10月4日16：00-17：00 | mg/L | 21.91 | 80 | 0.319 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 4.799 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月4日17：00-18：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.34 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 357 | 集中排放
|  | 10月4日18：00-19：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 10月4日19：00-20：00 | mg/L | 22.873 | 80 | 0.969 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 10月4日20：00-21：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.24 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 10月4日21：00-22：00 | mg/L | 22.618 | 80 | 0.278 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 10月4日22：00-23：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 5.805 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 10月4日23：00-24：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.23 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 5.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放