## Sheet1
2019年10月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月7日00：00-1：00 | mg/L | 21.019 | 80 | 0.656 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 3.786 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月7日1：00-2：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 0.6 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 10月7日2：00-3：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.647 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.651 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 10月7日3：00-4：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.76 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 10月7日4：00-5：00 | mg/L | 20.422 | 80 | 0.608 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 10月7日5：00-6：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.24 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 10月7日6：00-7：00 | mg/L | 22.618 | 80 | 0.278 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 10月7日7：00-8：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.37 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 10月7日8：00-9：00 | mg/L | 24.518 | 80 | 0.343 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 10月7日9：00-10：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.28 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 10月7日10：00-11：00 | mg/L | 23.722 | 80 | 0.265 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.726 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 10月7日11：00-12：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 10月7日12：00-13：00 | mg/L | 20.786 | 80 | 0.271 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 10月7日13：00-14：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.37 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 10月7日14：00-15：00 | mg/L | 23.439 | 80 | 0.454 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 10月7日15：00-16：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 10月7日16：00-17：00 | mg/L | 23.518 | 80 | 0.893 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 10月7日17：00-18：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 1.45 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 10月7日18：00-19：00 | mg/L | 23.068 | 80 | 1.562 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 10月7日19：00-20：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 1.83 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 4.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 361 | 集中排放
|  | 10月7日20：00-21：00 | mg/L | 33.573 | 80 | 1.382 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 10月7日21：00-22：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.3 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 10月7日22：00-23：00 | mg/L | 35.074 | 80 | 0.383 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 4.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 10月7日23：00-24：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.58 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 4.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放