## Sheet1
2019年10月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月8日00：00-1：00 | mg/L | 21.181 | 80 | 0.533 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 4.239 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月8日1：00-2：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.42 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 10月8日2：00-3：00 | mg/L | 23.321 | 80 | 0.476 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 10月8日3：00-4：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.61 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 4.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 10月8日4：00-5：00 | mg/L | 23.183 | 80 | 0.496 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 10月8日5：00-6：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 0.22 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 10月8日6：00-7：00 | mg/L | 30.845 | 80 | 0.238 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 10月8日7：00-8：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.28 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 10月8日8：00-9：00 | mg/L | 21.456 | 80 | 0.26 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 10月8日9：00-10：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.21 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 10月8日10：00-11：00 | mg/L | 24.214 | 80 | 0.468 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 10月8日11：00-12：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.09 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 10月8日12：00-13：00 | mg/L | 23.391 | 80 | 1.248 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 10月8日13：00-14：00 | mg/L | 29.3 | 80 | 1.63 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 10月8日14：00-15：00 | mg/L | 31.218 | 80 | 1.489 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.842 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 10月8日15：00-16：00 | mg/L | 40 | 80 | 1.15 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 10月8日16：00-17：00 | mg/L | 39.434 | 80 | 1.37 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.715 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 10月8日17：00-18：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 1.9 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.806 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 10月8日18：00-19：00 | mg/L | 37.848 | 80 | 1.9 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 10月8日19：00-20：00 | mg/L | 42.9 | 80 | 1.9 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 10月8日20：00-21：00 | mg/L | 43.196 | 80 | 2.039 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.762 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月8日21：00-22：00 | mg/L | 44.6 | 80 | 2.37 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.762 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 10月8日22：00-23：00 | mg/L | 45.871 | 80 | 2.217 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 10月8日23：00-24：00 | mg/L | 51.6 | 80 | 1.85 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放