## Sheet1
2019年10月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月10日00：00-1：00 | mg/L | 36.748 | 80 | 0.286 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 4.955 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月10日1：00-2：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.35 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 4.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 397 | 集中排放
|  | 10月10日2：00-3：00 | mg/L | 22.559 | 80 | 0.326 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 5.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 10月10日3：00-4：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.27 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 10月10日4：00-5：00 | mg/L | 22.713 | 80 | 0.302 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 10月10日5：00-6：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.38 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 416 | 集中排放
|  | 10月10日6：00-7：00 | mg/L | 20.655 | 80 | 0.336 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 10月10日7：00-8：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.23 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 10月10日8：00-9：00 | mg/L | 22.254 | 80 | 0.224 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 10月10日9：00-10：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.21 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 4.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 10月10日10：00-11：00 | mg/L | 20.906 | 80 | 0.308 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 4.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 10月10日11：00-12：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.54 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 4.689 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 10月10日12：00-13：00 | mg/L | 21.818 | 80 | 0.628 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 4.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 10月10日13：00-14：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.84 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 5.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 10月10日14：00-15：00 | mg/L | 22.165 | 80 | 0.956 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 5.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 10月10日15：00-16：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 1.24 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 369 | 集中排放
|  | 10月10日16：00-17：00 | mg/L | 24.442 | 80 | 1.403 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 5.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 10月10日17：00-18：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 1.79 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 372 | 集中排放
|  | 10月10日18：00-19：00 | mg/L | 31.192 | 80 | 1.536 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 5.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 10月10日19：00-20：00 | mg/L | 41 | 80 | 0.93 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 5.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 10月10日20：00-21：00 | mg/L | 38.515 | 80 | 0.771 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 5.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 10月10日21：00-22：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 0.39 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 5.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 10月10日22：00-23：00 | mg/L | 26.538 | 80 | 0.352 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 5.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 10月10日23：00-24：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.26 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 5.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放