## Sheet1
2019年10月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月11日00：00-1：00 | mg/L | 21.724 | 80 | 0.272 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.654 | 15 | 8 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月11日1：00-2：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.3 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 10月11日2：00-3：00 | mg/L | 23.403 | 80 | 0.303 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 10月11日3：00-4：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.31 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 10月11日4：00-5：00 | mg/L | 22.482 | 80 | 0.576 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.778 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 10月11日5：00-6：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.21 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 4.641 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 10月11日6：00-7：00 | mg/L | 22.026 | 80 | 0.935 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 10月11日7：00-8：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 0.28 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 348 | 集中排放
|  | 10月11日8：00-9：00 | mg/L | 20.668 | 80 | 0.304 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 10月11日9：00-10：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.36 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 10月11日10：00-11：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.59 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 10月11日11：00-12：00 | mg/L | 37.8 | 80 | 2.243 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 5.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 10月11日12：00-13：00 | mg/L | 37.934 | 80 | 2.034 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 7.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 10月11日13：00-14：00 | mg/L | 33.892 | 80 | 1.51 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.306 | 0.5 | 6.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 10月11日14：00-15：00 | mg/L | 39.287 | 80 | 1.387 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 10月11日15：00-16：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 1.09 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 10月11日16：00-17：00 | mg/L | 30.741 | 80 | 1.134 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 3.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 10月11日17：00-18：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 1.24 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 3.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 10月11日18：00-19：00 | mg/L | 40.082 | 80 | 0.979 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 10月11日19：00-20：00 | mg/L | 35.5 | 80 | 0.34 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 10月11日20：00-21：00 | mg/L | 34.839 | 80 | 0.305 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 10月11日21：00-22：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 0.22 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 10月11日22：00-23：00 | mg/L | 28.595 | 80 | 0.24 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 10月11日23：00-24：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.29 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放