## Sheet1
2019年10月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月12日00：00-1：00 | mg/L | 13.206 | 80 | 0.284 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.153 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月12日1：00-2：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.27 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 368 | 集中排放
|  | 10月12日2：00-3：00 | mg/L | 15.687 | 80 | 0.305 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 10月12日3：00-4：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.39 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 341 | 集中排放
|  | 10月12日4：00-5：00 | mg/L | 17.356 | 80 | 0.46 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.764 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 10月12日5：00-6：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.63 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 10月12日6：00-7：00 | mg/L | 20.584 | 80 | 0.537 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 10月12日7：00-8：00 | mg/L | 50.6 | 80 | 0.31 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 341 | 集中排放
|  | 10月12日8：00-9：00 | mg/L | 46.745 | 80 | 0.319 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 10月12日9：00-10：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 0.34 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月12日10：00-11：00 | mg/L | 26.27 | 80 | 0.325 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 10月12日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.29 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 10月12日12：00-13：00 | mg/L | 16.671 | 80 | 0.302 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 10月12日13：00-14：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 0.33 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放
|  | 10月12日14：00-15：00 | mg/L | 30.685 | 80 | 0.316 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 10月12日15：00-16：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.28 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 10月12日16：00-17：00 | mg/L | 28.51 | 80 | 0.309 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 10月12日17：00-18：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 0.38 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 10月12日18：00-19：00 | mg/L | 21.36 | 80 | 0.357 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 10月12日19：00-20：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.3 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 10月12日20：00-21：00 | mg/L | 13.094 | 80 | 0.32 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 10月12日21：00-22：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.37 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.858 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 10月12日22：00-23：00 | mg/L | 16.256 | 80 | 0.373 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 10月12日23：00-24：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.38 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放