## Sheet1
2019年10月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月14日00：00-1：00 | mg/L | 16.733 | 80 | 1.561 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.165 | 15 | 9 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月14日1：00-2：00 | mg/L | 37.9 | 80 | 0.48 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 10月14日2：00-3：00 | mg/L | 33.733 | 80 | 0.414 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.812 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 10月14日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 400 | 集中排放
|  | 10月14日4：00-5：00 | mg/L | 14.836 | 80 | 0.543 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 10月14日5：00-6：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.25 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 10月14日6：00-7：00 | mg/L | 19.594 | 80 | 1.16 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 10月14日7：00-8：00 | mg/L | 57.1 | 80 | 0.94 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.71 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 10月14日8：00-9：00 | mg/L | 50.901 | 80 | 0.731 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 10月14日9：00-10：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.22 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 10月14日10：00-11：00 | mg/L | 22.766 | 80 | 0.682 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 10月14日11：00-12：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.82 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 10月14日12：00-13：00 | mg/L | 17.061 | 80 | 1.695 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 10月14日13：00-14：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 1.39 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 388 | 集中排放
|  | 10月14日14：00-15：00 | mg/L | 30.609 | 80 | 1.358 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.745 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 10月14日15：00-16：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 1.28 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 4.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 10月14日16：00-17：00 | mg/L | 25.399 | 80 | 1.239 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.772 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 10月14日17：00-18：00 | mg/L | 25 | 80 | 1.14 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 10月14日18：00-19：00 | mg/L | 23.329 | 80 | 1.096 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 10月14日19：00-20：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.99 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 10月14日20：00-21：00 | mg/L | 16.273 | 80 | 0.807 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 10月14日21：00-22：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.36 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 10月14日22：00-23：00 | mg/L | 17.139 | 80 | 0.511 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 10月14日23：00-24：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.88 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放