## Sheet1
2019年10月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月16日00：00-1：00 | mg/L | 22.91 | 80 | 2.682 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.131 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月16日1：00-2：00 | mg/L | 58.2 | 80 | 0.22 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 10月16日2：00-3：00 | mg/L | 49.361 | 80 | 0.214 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 10月16日3：00-4：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.2 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 10月16日4：00-5：00 | mg/L | 11.148 | 80 | 0.853 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 10月16日5：00-6：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 2.43 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 10月16日6：00-7：00 | mg/L | 15.625 | 80 | 2.285 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 10月16日7：00-8：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 1.93 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 10月16日8：00-9：00 | mg/L | 28.632 | 80 | 1.826 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 10月16日9：00-10：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 1.57 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 10月16日10：00-11：00 | mg/L | 23.931 | 80 | 1.503 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.713 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 10月16日11：00-12：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.34 | 10 | 6.805 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.26 | 集中排放
|  | 10月16日12：00-13：00 | mg/L | 17.458 | 80 | 1.186 | 10 | 6.856 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22 | 集中排放
|  | 10月16日13：00-14：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.81 | 10 | 6.847 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日14：00-15：00 | mg/L | 17.122 | 80 | 0.64 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25 | 集中排放
|  | 10月16日15：00-16：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日16：00-17：00 | mg/L | 11.385 | 80 | 0.269 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日17：00-18：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.39 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日18：00-19：00 | mg/L | 12.792 | 80 | 0.346 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日19：00-20：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日20：00-21：00 | mg/L | 11.055 | 80 | 0.246 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.641 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日21：00-22：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.26 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 10月16日22：00-23：00 | mg/L | 13.202 | 80 | 0.274 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.14 | 集中排放
|  | 10月16日23：00-24：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.31 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放