## Sheet1
2019年10月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月17日00：00-1：00 | mg/L | 11.41 | 80 | 0.852 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.243 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月17日1：00-2：00 | mg/L | 11 | 80 | 2.16 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 10月17日2：00-3：00 | mg/L | 13.121 | 80 | 1.986 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 10月17日3：00-4：00 | mg/L | 23 | 80 | 1.56 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 10月17日4：00-5：00 | mg/L | 21.972 | 80 | 1.865 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 10月17日5：00-6：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 2.61 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 10月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.637 | 80 | 2.38 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 10月17日7：00-8：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 1.82 | 10 | 6.859 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 4.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 10月17日8：00-9：00 | mg/L | 23.958 | 80 | 2.415 | 10 | 6.845 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 10月17日9：00-10：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 3.87 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 10月17日10：00-11：00 | mg/L | 18.673 | 80 | 3.644 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 10月17日11：00-12：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 3.09 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 4.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 10月17日12：00-13：00 | mg/L | 30.105 | 80 | 2.977 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 4.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 10月17日13：00-14：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 2.7 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 4.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放
|  | 10月17日14：00-15：00 | mg/L | 30.185 | 80 | 2.544 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.719 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 10月17日15：00-16：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 2.16 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 7.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 10月17日16：00-17：00 | mg/L | 23.808 | 80 | 2.269 | 10 | 6.805 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 5.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 10月17日17：00-18：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 2.53 | 10 | 6.824 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 10月17日18：00-19：00 | mg/L | 23.44 | 80 | 2.574 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 10月17日19：00-20：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 2.68 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 10月17日20：00-21：00 | mg/L | 20.59 | 80 | 2.512 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 4.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 10月17日21：00-22：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 2.1 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 4.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 10月17日22：00-23：00 | mg/L | 25.121 | 80 | 2.405 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 10月17日23：00-24：00 | mg/L | 28.6 | 80 | 3.16 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 4.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放