## Sheet1
2019年10月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月19日00：00-1：00 | mg/L | 21.129 | 80 | 2.022 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.997 | 15 | 12 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月19日1：00-2：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.61 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 3.844 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 10月19日2：00-3：00 | mg/L | 22.336 | 80 | 1.651 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 3.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 10月19日3：00-4：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.75 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 361 | 集中排放
|  | 10月19日4：00-5：00 | mg/L | 23.896 | 80 | 2.187 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.709 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 10月19日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 3.25 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 10月19日6：00-7：00 | mg/L | 22.592 | 80 | 2.82 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 3.65 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 10月19日7：00-8：00 | mg/L | 41 | 80 | 1.76 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 3.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 10月19日8：00-9：00 | mg/L | 37.994 | 80 | 1.361 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 3.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 10月19日9：00-10：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 0.39 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 3.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 10月19日10：00-11：00 | mg/L | 22.686 | 80 | 0.554 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 10月19日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.95 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 10月19日12：00-13：00 | mg/L | 14.344 | 80 | 1.014 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 4.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 10月19日13：00-14：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.17 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.754 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 10月19日14：00-15：00 | mg/L | 18.955 | 80 | 1.066 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 10月19日15：00-16：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.81 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 10月19日16：00-17：00 | mg/L | 20.482 | 80 | 1.06 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 10月19日17：00-18：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.67 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.691 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 394 | 集中排放
|  | 10月19日18：00-19：00 | mg/L | 20.916 | 80 | 1.597 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 10月19日19：00-20：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 1.42 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 10月19日20：00-21：00 | mg/L | 23.032 | 80 | 1.162 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 10月19日21：00-22：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.53 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 10月19日22：00-23：00 | mg/L | 20.244 | 80 | 2.197 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 10月19日23：00-24：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 6.27 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放