## Sheet1
2019年10月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月20日00：00-1：00 | mg/L | 22.335 | 80 | 5.379 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.887 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月20日1：00-2：00 | mg/L | 68.8 | 80 | 3.2 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.878 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 10月20日2：00-3：00 | mg/L | 62.083 | 80 | 3.235 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 10月20日3：00-4：00 | mg/L | 33.8 | 80 | 3.32 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 10月20日4：00-5：00 | mg/L | 33.762 | 80 | 3.573 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 10月20日5：00-6：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 4.19 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 379 | 集中排放
|  | 10月20日6：00-7：00 | mg/L | 34.192 | 80 | 3.995 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 10月20日7：00-8：00 | mg/L | 36.9 | 80 | 3.52 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.701 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 10月20日8：00-9：00 | mg/L | 34.359 | 80 | 3.282 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 10月20日9：00-10：00 | mg/L | 24 | 80 | 2.7 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 10月20日10：00-11：00 | mg/L | 24.793 | 80 | 2.172 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 10月20日11：00-12：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 0.88 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 4.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 10月20日12：00-13：00 | mg/L | 25.987 | 80 | 1.089 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 10月20日13：00-14：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.6 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 3.794 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 10月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.025 | 80 | 1.88 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 10月20日15：00-16：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 2.57 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 5.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 10月20日16：00-17：00 | mg/L | 24.411 | 80 | 1.915 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 4.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 10月20日17：00-18：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.32 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 10月20日18：00-19：00 | mg/L | 21.451 | 80 | 0.596 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 10月20日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 1.27 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 10月20日20：00-21：00 | mg/L | 12.081 | 80 | 1.407 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 10月20日21：00-22：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 1.74 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.803 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 384 | 集中排放
|  | 10月20日22：00-23：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 2.181 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 10月20日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 3.26 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放