## Sheet1
2019年10月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月25日00：00-1：00 | mg/L | 26.833 | 80 | 0.864 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.587 | 15 | 16 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月25日1：00-2：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 2.34 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 10月25日2：00-3：00 | mg/L | 14.549 | 80 | 2.551 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 10月25日3：00-4：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 3.06 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 10月25日4：00-5：00 | mg/L | 33.507 | 80 | 2.653 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.728 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 10月25日5：00-6：00 | mg/L | 39.7 | 80 | 1.67 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.707 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 10月25日6：00-7：00 | mg/L | 36.327 | 80 | 1.29 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 10月25日7：00-8：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.36 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 10月25日8：00-9：00 | mg/L | 19.299 | 80 | 0.343 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 10月25日9：00-10：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.3 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 10月25日10：00-11：00 | mg/L | 10.327 | 80 | 0.318 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 3.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 10月25日11：00-12：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.36 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 10月25日12：00-13：00 | mg/L | 12.266 | 80 | 0.316 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.828 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 10月25日13：00-14：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.21 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 10月25日14：00-15：00 | mg/L | 14.082 | 80 | 0.219 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 10月25日15：00-16：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.24 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 10月25日16：00-17：00 | mg/L | 12.945 | 80 | 0.234 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 10月25日17：00-18：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.22 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 10月25日18：00-19：00 | mg/L | 13.909 | 80 | 0.226 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 10月25日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 10月25日20：00-21：00 | mg/L | 11.942 | 80 | 0.68 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.482 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 10月25日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.75 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 10月25日22：00-23：00 | mg/L | 13.248 | 80 | 1.317 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 10月25日23：00-24：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.26 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放