## Sheet1
2019年9月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月1日00：00-1：00 | mg/L | 33.447 | 80 | 1.798 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.537 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月1日1：00-2：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 1.77 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 9月1日2：00-3：00 | mg/L | 21.636 | 80 | 1.761 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 9月1日3：00-4：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 1.74 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月1日4：00-5：00 | mg/L | 23.371 | 80 | 1.819 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 9月1日5：00-6：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月1日6：00-7：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 1.976 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.564 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 9月1日7：00-8：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.92 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 9月1日8：00-9：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.944 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 7.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 9月1日9：00-10：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 2 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 13.027 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 9月1日10：00-11：00 | mg/L | 26.004 | 80 | 1.915 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 11.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43 | 集中排放
|  | 9月1日11：00-12：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 1.72 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 9.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.22 | 集中排放
|  | 9月1日12：00-13：00 | mg/L | 28.503 | 80 | 1.786 | 10 | 6.857 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 6.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.23 | 集中排放
|  | 9月1日13：00-14：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.94 | 10 | 6.857 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.22 | 集中排放
|  | 9月1日14：00-15：00 | mg/L | 23.825 | 80 | 1.907 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55 | 集中排放
|  | 9月1日15：00-16：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.83 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36 | 集中排放
|  | 9月1日16：00-17：00 | mg/L | 21.953 | 80 | 1.861 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16 | 集中排放
|  | 9月1日17：00-18：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.93 | 10 | 7.004 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日18：00-19：00 | mg/L | 18.686 | 80 | 1.864 | 10 | 6.971 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.727 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66 | 集中排放
|  | 9月1日19：00-20：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 1.71 | 10 | 7.021 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.731 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 9月1日20：00-21：00 | mg/L | 14.106 | 80 | 1.737 | 10 | 6.991 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.772 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 9月1日21：00-22：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1.8 | 10 | 7.005 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放
|  | 9月1日22：00-23：00 | mg/L | 13.328 | 80 | 1.857 | 10 | 6.975 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 9月1日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.99 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34 | 集中排放