## Sheet1
2019年9月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月2日00：00-1：00 | mg/L | 14.334 | 80 | 1.945 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.825 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月2日1：00-2：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.84 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 9月2日2：00-3：00 | mg/L | 13.377 | 80 | 1.813 | 10 | 6.976 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 9月2日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.75 | 10 | 7.055 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 9月2日4：00-5：00 | mg/L | 16.134 | 80 | 1.756 | 10 | 7.004 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 9月2日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.77 | 10 | 6.982 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 9月2日6：00-7：00 | mg/L | 16.332 | 80 | 1.755 | 10 | 6.969 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 9月2日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.72 | 10 | 6.968 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 9月2日8：00-9：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.772 | 10 | 6.974 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 9月2日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.89 | 10 | 6.978 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 9月2日10：00-11：00 | mg/L | 16.889 | 80 | 1.851 | 10 | 6.979 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 4.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月2日11：00-12：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.76 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 5.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 9月2日12：00-13：00 | mg/L | 18.577 | 80 | 1.802 | 10 | 6.996 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 4.794 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 9月2日13：00-14：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.9 | 10 | 6.988 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 4.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月2日14：00-15：00 | mg/L | 19.782 | 80 | 1.852 | 10 | 6.988 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 4.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 9月2日15：00-16：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 1.74 | 10 | 6.998 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 4.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 9月2日16：00-17：00 | mg/L | 31.629 | 80 | 1.773 | 10 | 7.004 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.986 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月2日17：00-18：00 | mg/L | 24 | 80 | 1.85 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.704 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 9月2日18：00-19：00 | mg/L | 24.401 | 80 | 1.88 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 9月2日19：00-20：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 1.95 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 9月2日20：00-21：00 | mg/L | 26.05 | 80 | 1.962 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 9月2日21：00-22：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 1.99 | 10 | 6.904 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 9月2日22：00-23：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 1.969 | 10 | 6.922 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 5.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 9月2日23：00-24：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 1.92 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 7.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放