## Sheet1
2019年9月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月3日00：00-1：00 | mg/L | 23.719 | 80 | 1.872 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 10.997 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月3日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.76 | 10 | 6.967 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 14.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 411 | 集中排放
|  | 9月3日2：00-3：00 | mg/L | 21.855 | 80 | 1.766 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 12.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 9月3日3：00-4：00 | mg/L | 36.9 | 80 | 1.78 | 10 | 6.987 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 10.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 9月3日4：00-5：00 | mg/L | 36.484 | 80 | 1.81 | 10 | 6.974 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 8.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 9月3日5：00-6：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 1.88 | 10 | 6.972 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 7.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 383 | 集中排放
|  | 9月3日6：00-7：00 | mg/L | 33.445 | 80 | 1.829 | 10 | 6.969 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 7.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 9月3日7：00-8：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.71 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 8.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 9月3日8：00-9：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.752 | 10 | 6.963 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 7.659 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 9月3日9：00-10：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 1.85 | 10 | 6.962 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 6.798 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 9月3日10：00-11：00 | mg/L | 33.703 | 80 | 1.883 | 10 | 6.954 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 6.808 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 9月3日11：00-12：00 | mg/L | 51.9 | 80 | 1.96 | 10 | 6.952 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 6.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 352 | 集中排放
|  | 9月3日12：00-13：00 | mg/L | 50.756 | 80 | 1.903 | 10 | 6.947 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 6.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 9月3日13：00-14：00 | mg/L | 44.6 | 80 | 1.77 | 10 | 6.949 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 7.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 9月3日14：00-15：00 | mg/L | 41.185 | 80 | 1.755 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 6.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 9月3日15：00-16：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 1.72 | 10 | 6.945 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 6.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 9月3日16：00-17：00 | mg/L | 26.282 | 80 | 1.762 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 7.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 9月3日17：00-18：00 | mg/L | 39.4 | 80 | 1.86 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 8.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 9月3日18：00-19：00 | mg/L | 36.823 | 80 | 1.887 | 10 | 6.933 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 8.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月3日19：00-20：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 1.95 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 9.789 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 9月3日20：00-21：00 | mg/L | 25.673 | 80 | 1.887 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 10.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月3日21：00-22：00 | mg/L | 38.5 | 80 | 1.74 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 11.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月3日22：00-23：00 | mg/L | 36.948 | 80 | 1.767 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 10.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 9月3日23：00-24：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 1.83 | 10 | 6.944 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 9.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 340 | 集中排放