## Sheet1
2019年9月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月4日00：00-1：00 | mg/L | 27.036 | 80 | 1.842 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 8.976 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月4日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.87 | 10 | 6.912 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 8.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 9月4日2：00-3：00 | mg/L | 19.832 | 80 | 1.87 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 8.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 9月4日3：00-4：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 1.87 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 7.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 9月4日4：00-5：00 | mg/L | 26.151 | 80 | 1.87 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 8.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 9月4日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.87 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 8.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 9月4日6：00-7：00 | mg/L | 17.35 | 80 | 1.87 | 10 | 6.912 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 8.254 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 9月4日7：00-8：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 1.87 | 10 | 6.914 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 7.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 9月4日8：00-9：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 1.87 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 6.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 9月4日9：00-10：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 1.87 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 6.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月4日10：00-11：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.87 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 5.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 9月4日11：00-12：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.87 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 4.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 9月4日12：00-13：00 | mg/L | 16.05 | 80 | 1.894 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 9月4日13：00-14：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 1.95 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 9月4日14：00-15：00 | mg/L | 38.185 | 80 | 1.92 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 9月4日15：00-16：00 | mg/L | 72 | 80 | 1.85 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 3.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 9月4日16：00-17：00 | mg/L | 72.427 | 80 | 1.877 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 9月4日17：00-18：00 | mg/L | 74.6 | 80 | 1.94 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 3.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 9月4日18：00-19：00 | mg/L | 70.032 | 80 | 1.874 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 9月4日19：00-20：00 | mg/L | 47.6 | 80 | 1.72 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 395 | 集中排放
|  | 9月4日20：00-21：00 | mg/L | 45.95 | 80 | 1.786 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 9月4日21：00-22：00 | mg/L | 37.7 | 80 | 1.94 | 10 | 6.909 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 0.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 9月4日22：00-23：00 | mg/L | 37.718 | 80 | 1.931 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 9月4日23：00-24：00 | mg/L | 37.8 | 80 | 1.91 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放