## Sheet1
2019年9月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月5日00：00-1：00 | mg/L | 38.818 | 80 | 1.868 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.038 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月5日1：00-2：00 | mg/L | 44.2 | 80 | 1.77 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 380 | 集中排放
|  | 9月5日2：00-3：00 | mg/L | 44.218 | 80 | 1.662 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 9月5日3：00-4：00 | mg/L | 44.3 | 80 | 1.41 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 9月5日4：00-5：00 | mg/L | 43.321 | 80 | 1.497 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 9月5日5：00-6：00 | mg/L | 38.6 | 80 | 1.7 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 9月5日6：00-7：00 | mg/L | 38.887 | 80 | 1.761 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 9月5日7：00-8：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 1.9 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月5日8：00-9：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 1.849 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 0.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 9月5日9：00-10：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 1.73 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 9月5日10：00-11：00 | mg/L | 41.245 | 80 | 1.745 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 9月5日11：00-12：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 1.78 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 9月5日12：00-13：00 | mg/L | 45.429 | 80 | 1.55 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 9月5日13：00-14：00 | mg/L | 41.5 | 80 | 1.02 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 9月5日14：00-15：00 | mg/L | 37.864 | 80 | 1.032 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月5日15：00-16：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.06 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 9月5日16：00-17：00 | mg/L | 23.388 | 80 | 1.069 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 9月5日17：00-18：00 | mg/L | 48.4 | 80 | 1.09 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 9月5日18：00-19：00 | mg/L | 43.213 | 80 | 1.031 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月5日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.89 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 9月5日20：00-21：00 | mg/L | 14.85 | 80 | 0.94 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.662 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 9月5日21：00-22：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.06 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 9月5日22：00-23：00 | mg/L | 12.618 | 80 | 1.013 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 9月5日23：00-24：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.9 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放