## Sheet1
2019年9月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月6日00：00-1：00 | mg/L | 14.595 | 80 | 0.912 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.336 | 15 | 9 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月6日1：00-2：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.94 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 9月6日2：00-3：00 | mg/L | 23.981 | 80 | 0.887 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 9月6日3：00-4：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.76 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 9月6日4：00-5：00 | mg/L | 23.639 | 80 | 0.766 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 9月6日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.78 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放
|  | 9月6日6：00-7：00 | mg/L | 20.547 | 80 | 0.765 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 9月6日7：00-8：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.73 | 10 | 6.806 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 9月6日8：00-9：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.647 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 9月6日9：00-10：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.45 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 9月6日10：00-11：00 | mg/L | 28.925 | 80 | 0.385 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 9月6日11：00-12：00 | mg/L | 53.6 | 80 | 0.23 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 9月6日12：00-13：00 | mg/L | 53.2 | 80 | 0.248 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 9月6日13：00-14：00 | mg/L | 51 | 80 | 0.29 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放
|  | 9月6日14：00-15：00 | mg/L | 46.888 | 80 | 0.311 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月6日15：00-16：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 0.36 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 9月6日16：00-17：00 | mg/L | 30.059 | 80 | 0.313 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.829 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 9月6日17：00-18：00 | mg/L | 43.6 | 80 | 0.2 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 9月6日18：00-19：00 | mg/L | 41.369 | 80 | 0.2 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月6日19：00-20：00 | mg/L | 30.6 | 80 | 0.2 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 9月6日20：00-21：00 | mg/L | 30.917 | 80 | 0.239 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 9月6日21：00-22：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 0.33 | 10 | 6.863 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 9月6日22：00-23：00 | mg/L | 32.58 | 80 | 0.303 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 9月6日23：00-24：00 | mg/L | 33 | 80 | 0.24 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放