## Sheet1
2019年9月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月8日00：00-1：00 | mg/L | 33.148 | 80 | 0.313 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.422 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月8日1：00-2：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.32 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 9月8日2：00-3：00 | mg/L | 28.268 | 80 | 0.432 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 9月8日3：00-4：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.7 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 9月8日4：00-5：00 | mg/L | 26.03 | 80 | 0.593 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 9月8日5：00-6：00 | mg/L | 54.2 | 80 | 0.34 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 9月8日6：00-7：00 | mg/L | 48.917 | 80 | 0.349 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月8日7：00-8：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.37 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 9月8日8：00-9：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.341 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 9月8日9：00-10：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.27 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 9月8日10：00-11：00 | mg/L | 22.917 | 80 | 0.682 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.71 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 9月8日11：00-12：00 | mg/L | 25 | 80 | 1.65 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.811 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 404 | 集中排放
|  | 9月8日12：00-13：00 | mg/L | 32.843 | 80 | 1.579 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.709 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 9月8日13：00-14：00 | mg/L | 74.3 | 80 | 1.41 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 9月8日14：00-15：00 | mg/L | 74.783 | 80 | 1.578 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 9月8日15：00-16：00 | mg/L | 77.2 | 80 | 1.98 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月8日16：00-17：00 | mg/L | 74.358 | 80 | 2.03 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 2.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 9月8日17：00-18：00 | mg/L | 60.4 | 80 | 2.15 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 2.774 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 9月8日18：00-19：00 | mg/L | 62.447 | 80 | 2.248 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 2.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 9月8日19：00-20：00 | mg/L | 72.5 | 80 | 2.48 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 9月8日20：00-21：00 | mg/L | 73.118 | 80 | 2.607 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 9月8日21：00-22：00 | mg/L | 76 | 80 | 2.91 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 343 | 集中排放
|  | 9月8日22：00-23：00 | mg/L | 75.571 | 80 | 2.526 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 2.727 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月8日23：00-24：00 | mg/L | 73.3 | 80 | 1.62 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 2.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放