## Sheet1
2019年9月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月9日00：00-1：00 | mg/L | 66.828 | 80 | 1.632 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 2.869 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月9日1：00-2：00 | mg/L | 37.2 | 80 | 1.66 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 2.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 388 | 集中排放
|  | 9月9日2：00-3：00 | mg/L | 36.396 | 80 | 1.98 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 2.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 9月9日3：00-4：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 2.74 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 3.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 9月9日4：00-5：00 | mg/L | 38.3 | 80 | 2.173 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 2.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 9月9日5：00-6：00 | mg/L | 65.3 | 80 | 0.82 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 2.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 9月9日6：00-7：00 | mg/L | 57.717 | 80 | 0.767 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 9月9日7：00-8：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.64 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 2.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 9月9日8：00-9：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 1.069 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 9月9日9：00-10：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 2.09 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 3.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 9月9日10：00-11：00 | mg/L | 30.557 | 80 | 1.532 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.832 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 9月9日11：00-12：00 | mg/L | 69.9 | 80 | 0.2 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.554 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 9月9日12：00-13：00 | mg/L | 59.609 | 80 | 0.631 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 2.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 9月9日13：00-14：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 1.66 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 9月9日14：00-15：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.648 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.568 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 9月9日15：00-16：00 | mg/L | 56.9 | 80 | 1.62 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放
|  | 9月9日16：00-17：00 | mg/L | 56.794 | 80 | 1.924 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 9月9日17：00-18：00 | mg/L | 56.3 | 80 | 2.64 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月9日18：00-19：00 | mg/L | 57.555 | 80 | 2.879 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 9月9日19：00-20：00 | mg/L | 63.5 | 80 | 3.45 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 9月9日20：00-21：00 | mg/L | 65.782 | 80 | 2.485 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 9月9日21：00-22：00 | mg/L | 77.4 | 80 | 0.21 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 2.704 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 9月9日22：00-23：00 | mg/L | 66.846 | 80 | 0.231 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 2.857 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 9月9日23：00-24：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.28 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 3.027 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放