## Sheet1
2019年9月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月10日00：00-1：00 | mg/L | 12.692 | 80 | 0.262 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.942 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月10日1：00-2：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 371 | 集中排放
|  | 9月10日2：00-3：00 | mg/L | 16.001 | 80 | 0.22 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.816 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 9月10日3：00-4：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.22 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.783 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 361 | 集中排放
|  | 9月10日4：00-5：00 | mg/L | 17.967 | 80 | 0.495 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月10日5：00-6：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 1.15 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 9月10日6：00-7：00 | mg/L | 19.002 | 80 | 1.369 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 9月10日7：00-8：00 | mg/L | 40.9 | 80 | 1.89 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 9月10日8：00-9：00 | mg/L | 40.9 | 80 | 1.417 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 9月10日9：00-10：00 | mg/L | 40.9 | 80 | 0.29 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 9月10日10：00-11：00 | mg/L | 36.685 | 80 | 0.272 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 9月10日11：00-12：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.23 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 9月10日12：00-13：00 | mg/L | 17.427 | 80 | 0.227 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 9月10日13：00-14：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.22 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 9月10日14：00-15：00 | mg/L | 15.449 | 80 | 0.498 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 9月10日15：00-16：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.16 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 9月10日16：00-17：00 | mg/L | 24.082 | 80 | 1.148 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 9月10日17：00-18：00 | mg/L | 40.3 | 80 | 1.12 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 376 | 集中排放
|  | 9月10日18：00-19：00 | mg/L | 41.403 | 80 | 1.147 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 9月10日19：00-20：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 1.21 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 9月10日20：00-21：00 | mg/L | 48.069 | 80 | 0.921 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月10日21：00-22：00 | mg/L | 56.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 9月10日22：00-23：00 | mg/L | 50.154 | 80 | 0.236 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 9月10日23：00-24：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 0.25 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放