## Sheet1
2019年9月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月12日00：00-1：00 | mg/L | 36.887 | 80 | 0.227 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.948 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月12日1：00-2：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.29 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 9月12日2：00-3：00 | mg/L | 27.63 | 80 | 0.287 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 9月12日3：00-4：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 0.28 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 403 | 集中排放
|  | 9月12日4：00-5：00 | mg/L | 30.243 | 80 | 0.274 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 9月12日5：00-6：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 0.26 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 9月12日6：00-7：00 | mg/L | 24.751 | 80 | 0.269 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 9月12日7：00-8：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.29 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 9月12日8：00-9：00 | mg/L | 14.069 | 80 | 0.29 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 9月12日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.29 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 9月12日10：00-11：00 | mg/L | 13.288 | 80 | 0.467 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 9月12日11：00-12：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.89 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 9月12日12：00-13：00 | mg/L | 18.428 | 80 | 0.972 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 9月12日13：00-14：00 | mg/L | 48 | 80 | 1.17 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 9月12日14：00-15：00 | mg/L | 47.433 | 80 | 1.073 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.818 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 9月12日15：00-16：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.85 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 9月12日16：00-17：00 | mg/L | 44.312 | 80 | 0.784 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 9月12日17：00-18：00 | mg/L | 42.9 | 80 | 0.65 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 9月12日18：00-19：00 | mg/L | 41.786 | 80 | 0.591 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.851 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 9月12日19：00-20：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 0.45 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 9月12日20：00-21：00 | mg/L | 33.081 | 80 | 0.465 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 9月12日21：00-22：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.5 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 9月12日22：00-23：00 | mg/L | 20.015 | 80 | 0.411 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 9月12日23：00-24：00 | mg/L | 38.9 | 80 | 0.2 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放