## Sheet1
2019年9月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月11日00：00-1：00 | mg/L | 21.746 | 80 | 0.256 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.964 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月11日1：00-2：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.27 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 9月11日2：00-3：00 | mg/L | 15.806 | 80 | 0.249 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月11日3：00-4：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.2 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.878 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 9月11日4：00-5：00 | mg/L | 21.741 | 80 | 0.215 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 9月11日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.25 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 9月11日6：00-7：00 | mg/L | 17.524 | 80 | 0.247 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 9月11日7：00-8：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 0.24 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.918 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月11日8：00-9：00 | mg/L | 30.591 | 80 | 0.237 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 9月11日9：00-10：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.23 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.765 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 9月11日10：00-11：00 | mg/L | 23.636 | 80 | 0.502 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 9月11日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.15 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 9月11日12：00-13：00 | mg/L | 24.477 | 80 | 0.961 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月11日13：00-14：00 | mg/L | 49.9 | 80 | 0.51 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 9月11日14：00-15：00 | mg/L | 51.947 | 80 | 0.602 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 9月11日15：00-16：00 | mg/L | 62 | 80 | 0.82 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 9月11日16：00-17：00 | mg/L | 58.267 | 80 | 0.65 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 9月11日17：00-18：00 | mg/L | 38.9 | 80 | 0.25 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 396 | 集中排放
|  | 9月11日18：00-19：00 | mg/L | 34.716 | 80 | 0.244 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月11日19：00-20：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 9月11日20：00-21：00 | mg/L | 12.45 | 80 | 0.348 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月11日21：00-22：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.63 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 9月11日22：00-23：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.503 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 9月11日23：00-24：00 | mg/L | 38.9 | 80 | 0.2 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.853 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放