## Sheet1
2019年9月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月13日00：00-1：00 | mg/L | 35.144 | 80 | 0.218 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 7.142 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月13日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.26 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 11.848 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 9月13日2：00-3：00 | mg/L | 16.323 | 80 | 0.301 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 7.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月13日3：00-4：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.4 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.714 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 9月13日4：00-5：00 | mg/L | 15.219 | 80 | 0.343 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 9月13日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.21 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.861 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 9月13日6：00-7：00 | mg/L | 18.066 | 80 | 0.237 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 9月13日7：00-8：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.3 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 9月13日8：00-9：00 | mg/L | 14.894 | 80 | 0.294 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 9月13日9：00-10：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.28 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放
|  | 9月13日10：00-11：00 | mg/L | 23.15 | 80 | 0.274 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10 | 集中排放
|  | 9月13日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.26 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日12：00-13：00 | mg/L | 12.727 | 80 | 0.95 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日13：00-14：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.27 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日14：00-15：00 | mg/L | 24.55 | 80 | 0.276 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.41 | 集中排放
|  | 9月13日15：00-16：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.29 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12 | 集中排放
|  | 9月13日16：00-17：00 | mg/L | 12.767 | 80 | 0.293 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 9月13日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.3 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.08 | 集中排放
|  | 9月13日18：00-19：00 | mg/L | 14.836 | 80 | 0.279 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.859 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18 | 集中排放
|  | 9月13日19：00-20：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.23 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日20：00-21：00 | mg/L | 15.383 | 80 | 0.23 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24 | 集中排放
|  | 9月13日21：00-22：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.23 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日22：00-23：00 | mg/L | 17.119 | 80 | 0.23 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月13日23：00-24：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.46 | 集中排放