## Sheet1
2019年9月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月14日00：00-1：00 | mg/L | 17.642 | 80 | 0.233 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.37 | 15 | 12 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月14日1：00-2：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.24 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 9月14日2：00-3：00 | mg/L | 23.353 | 80 | 0.24 | 10 | 6.917 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 9月14日3：00-4：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.24 | 10 | 6.925 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 9月14日4：00-5：00 | mg/L | 18.631 | 80 | 0.252 | 10 | 6.929 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 9月14日5：00-6：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 9月14日6：00-7：00 | mg/L | 26.208 | 80 | 0.36 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 9月14日7：00-8：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.55 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 9月14日8：00-9：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.618 | 10 | 6.874 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.765 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 9月14日9：00-10：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.78 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 9月14日10：00-11：00 | mg/L | 23.109 | 80 | 0.836 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 2.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 9月14日11：00-12：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.97 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 358 | 集中排放
|  | 9月14日12：00-13：00 | mg/L | 21.349 | 80 | 1.461 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 9月14日13：00-14：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 2.63 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 9月14日14：00-15：00 | mg/L | 20.967 | 80 | 2.55 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.986 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 9月14日15：00-16：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 2.36 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 9月14日16：00-17：00 | mg/L | 21.034 | 80 | 2.395 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 9月14日17：00-18：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 2.48 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 9月14日18：00-19：00 | mg/L | 23.665 | 80 | 2.276 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 9月14日19：00-20：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 1.79 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 9月14日20：00-21：00 | mg/L | 20.661 | 80 | 1.332 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 9月14日21：00-22：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 3.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 9月14日22：00-23：00 | mg/L | 22.936 | 80 | 0.237 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 3.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 9月14日23：00-24：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.23 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放