## Sheet1
2019年9月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月15日00：00-1：00 | mg/L | 24.26 | 80 | 0.271 | 10 | 6.845 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.428 | 15 | 8 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月15日1：00-2：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.37 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.756 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 9月15日2：00-3：00 | mg/L | 22.157 | 80 | 0.341 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 9月15日3：00-4：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.27 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 9月15日4：00-5：00 | mg/L | 24.312 | 80 | 0.261 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 9月15日5：00-6：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.24 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 411 | 集中排放
|  | 9月15日6：00-7：00 | mg/L | 23.407 | 80 | 0.287 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 9月15日7：00-8：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.4 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 9月15日8：00-9：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.368 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 9月15日9：00-10：00 | mg/L | 60.5 | 80 | 0.29 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 9月15日10：00-11：00 | mg/L | 59.803 | 80 | 0.267 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.866 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 9月15日11：00-12：00 | mg/L | 56.5 | 80 | 0.21 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 9月15日12：00-13：00 | mg/L | 51.864 | 80 | 0.228 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 9月15日13：00-14：00 | mg/L | 31 | 80 | 0.27 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 9月15日14：00-15：00 | mg/L | 30.355 | 80 | 0.252 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 9月15日15：00-16：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 0.21 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 9月15日16：00-17：00 | mg/L | 32.595 | 80 | 0.213 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 9月15日17：00-18：00 | mg/L | 58.6 | 80 | 0.22 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 9月15日18：00-19：00 | mg/L | 58.936 | 80 | 0.235 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 2.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 9月15日19：00-20：00 | mg/L | 60.5 | 80 | 0.27 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.348 | 0.5 | 2.79 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 9月15日20：00-21：00 | mg/L | 55.713 | 80 | 0.276 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.31 | 0.5 | 3.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 9月15日21：00-22：00 | mg/L | 33.8 | 80 | 0.29 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 3.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 9月15日22：00-23：00 | mg/L | 32.821 | 80 | 0.266 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 9月15日23：00-24：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.21 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 3.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放