## Sheet1
2019年9月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月16日00：00-1：00 | mg/L | 31.914 | 80 | 0.222 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.9 | 15 | 9 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月16日1：00-2：00 | mg/L | 50 | 80 | 0.25 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 9月16日2：00-3：00 | mg/L | 51.574 | 80 | 0.238 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 2.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 9月16日3：00-4：00 | mg/L | 59.3 | 80 | 0.21 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 2.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 396 | 集中排放
|  | 9月16日4：00-5：00 | mg/L | 53.549 | 80 | 0.219 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 2.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 9月16日5：00-6：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.24 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 2.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 9月16日6：00-7：00 | mg/L | 22.443 | 80 | 0.228 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 9月16日7：00-8：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.2 | 10 | 6.808 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 9月16日8：00-9：00 | mg/L | 24.264 | 80 | 0.212 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 9月16日9：00-10：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 0.24 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.753 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 9月16日10：00-11：00 | mg/L | 36.427 | 80 | 0.24 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 9月16日11：00-12：00 | mg/L | 39.4 | 80 | 0.24 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 9月16日12：00-13：00 | mg/L | 36.998 | 80 | 0.246 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月16日13：00-14：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 0.26 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 9月16日14：00-15：00 | mg/L | 26.616 | 80 | 0.257 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 9月16日15：00-16：00 | mg/L | 37.6 | 80 | 0.25 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 9月16日16：00-17：00 | mg/L | 35.318 | 80 | 0.238 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.834 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 9月16日17：00-18：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.21 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 9月16日18：00-19：00 | mg/L | 23.835 | 80 | 0.213 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.88 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月16日19：00-20：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 9月16日20：00-21：00 | mg/L | 30.473 | 80 | 0.235 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 9月16日21：00-22：00 | mg/L | 59.8 | 80 | 0.27 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 3.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 9月16日22：00-23：00 | mg/L | 59.628 | 80 | 0.249 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 3.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 9月16日23：00-24：00 | mg/L | 58.8 | 80 | 0.2 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.424 | 0.5 | 3.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放