## Sheet1
2019年9月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月17日00：00-1：00 | mg/L | 52.653 | 80 | 0.203 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.425 | 0.5 | 3.163 | 15 | 16 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月17日1：00-2：00 | mg/L | 23 | 80 | 0.21 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.428 | 0.5 | 3.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 9月17日2：00-3：00 | mg/L | 26.278 | 80 | 0.225 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.428 | 0.5 | 3.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月17日3：00-4：00 | mg/L | 41.3 | 80 | 0.26 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.429 | 0.5 | 4.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 9月17日4：00-5：00 | mg/L | 38.26 | 80 | 0.254 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.397 | 0.5 | 4.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月17日5：00-6：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.307 | 0.5 | 4.959 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 9月17日6：00-7：00 | mg/L | 22.569 | 80 | 0.249 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 4.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 9月17日7：00-8：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.27 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 4.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 9月17日8：00-9：00 | mg/L | 29.405 | 80 | 0.258 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 3.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 9月17日9：00-10：00 | mg/L | 59.7 | 80 | 0.23 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 3.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 9月17日10：00-11：00 | mg/L | 53.03 | 80 | 0.236 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 3.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 9月17日11：00-12：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.25 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 3.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 9月17日12：00-13：00 | mg/L | 22.357 | 80 | 0.247 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 9月17日13：00-14：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.24 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 9月17日14：00-15：00 | mg/L | 24.086 | 80 | 0.231 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 9月17日15：00-16：00 | mg/L | 35.6 | 80 | 0.21 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 3.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 9月17日16：00-17：00 | mg/L | 34.733 | 80 | 0.237 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 3.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 9月17日17：00-18：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.3 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月17日18：00-19：00 | mg/L | 35.014 | 80 | 0.294 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 2.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 9月17日19：00-20：00 | mg/L | 56.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 2.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 9月17日20：00-21：00 | mg/L | 51.709 | 80 | 0.283 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 3.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 9月17日21：00-22：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 0.29 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 9月17日22：00-23：00 | mg/L | 27.102 | 80 | 0.284 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 3.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 9月17日23：00-24：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 0.27 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 2.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放