## Sheet1
2019年9月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月18日00：00-1：00 | mg/L | 31.634 | 80 | 0.264 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.845 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月18日1：00-2：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.25 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月18日2：00-3：00 | mg/L | 28.498 | 80 | 0.313 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 9月18日3：00-4：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 0.46 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 9月18日4：00-5：00 | mg/L | 41.418 | 80 | 0.611 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 9月18日5：00-6：00 | mg/L | 46.9 | 80 | 0.97 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 3.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 9月18日6：00-7：00 | mg/L | 49.074 | 80 | 0.743 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 3.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 9月18日7：00-8：00 | mg/L | 59.2 | 80 | 0.2 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 9月18日8：00-9：00 | mg/L | 53.173 | 80 | 0.215 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 9月18日9：00-10：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.25 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 9月18日10：00-11：00 | mg/L | 26.975 | 80 | 0.259 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 3.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 9月18日11：00-12：00 | mg/L | 40.6 | 80 | 0.28 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 3.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 9月18日12：00-13：00 | mg/L | 39.363 | 80 | 0.28 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 3.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 9月18日13：00-14：00 | mg/L | 33.7 | 80 | 0.28 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 395 | 集中排放
|  | 9月18日14：00-15：00 | mg/L | 32.001 | 80 | 0.271 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 3.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 9月18日15：00-16：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.53 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 9月18日16：00-17：00 | mg/L | 27.75 | 80 | 0.256 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 9月18日17：00-18：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.27 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 9月18日18：00-19：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.273 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 3.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 9月18日19：00-20：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 9月18日20：00-21：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 9月18日21：00-22：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 9月18日22：00-23：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.283 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 9月18日23：00-24：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.29 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放