## Sheet1
2019年9月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月19日00：00-1：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.284 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.137 | 15 | 13 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月19日1：00-2：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.27 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 9月19日2：00-3：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.261 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 9月19日3：00-4：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 9月19日4：00-5：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.252 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 9月19日5：00-6：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 2.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 9月19日6：00-7：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.274 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 9月19日7：00-8：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.26 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 9月19日8：00-9：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.242 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 9月19日9：00-10：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 0.2 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 9月19日10：00-11：00 | mg/L | 44.875 | 80 | 0.224 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 9月19日11：00-12：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.28 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 3.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 9月19日12：00-13：00 | mg/L | 25.064 | 80 | 0.265 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 3.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 9月19日13：00-14：00 | mg/L | 39.3 | 80 | 0.23 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 3.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 9月19日14：00-15：00 | mg/L | 39.587 | 80 | 0.227 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 3.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 9月19日15：00-16：00 | mg/L | 40.9 | 80 | 0.22 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 3.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 9月19日16：00-17：00 | mg/L | 44.318 | 80 | 0.22 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 3.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 9月19日17：00-18：00 | mg/L | 59.7 | 80 | 0.22 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 3.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 9月19日18：00-19：00 | mg/L | 56.751 | 80 | 0.226 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 3.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 9月19日19：00-20：00 | mg/L | 43.7 | 80 | 0.24 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 3.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 9月19日20：00-21：00 | mg/L | 45.08 | 80 | 0.243 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 3.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 9月19日21：00-22：00 | mg/L | 51 | 80 | 0.25 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 3.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 9月19日22：00-23：00 | mg/L | 47.368 | 80 | 0.262 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 3.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 9月19日23：00-24：00 | mg/L | 31 | 80 | 0.29 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 3.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放