## Sheet1
2019年9月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月20日00：00-1：00 | mg/L | 34.811 | 80 | 0.29 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 3.093 | 15 | 14 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月20日1：00-2：00 | mg/L | 51.7 | 80 | 0.29 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 9月20日2：00-3：00 | mg/L | 49.958 | 80 | 0.29 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 9月20日3：00-4：00 | mg/L | 41.7 | 80 | 0.29 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 9月20日4：00-5：00 | mg/L | 42.235 | 80 | 0.275 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 9月20日5：00-6：00 | mg/L | 44.6 | 80 | 0.24 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 3.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 9月20日6：00-7：00 | mg/L | 40.167 | 80 | 0.228 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 9月20日7：00-8：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.2 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 9月20日8：00-9：00 | mg/L | 21.594 | 80 | 0.227 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 9月20日9：00-10：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.29 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52 | 集中排放
|  | 9月20日10：00-11：00 | mg/L | 23.177 | 80 | 0.302 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 3.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 9月20日11：00-12：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 0.33 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 3.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 9月20日12：00-13：00 | mg/L | 32.183 | 80 | 0.318 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 9月20日13：00-14：00 | mg/L | 48.8 | 80 | 0.29 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 3.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 407 | 集中排放
|  | 9月20日14：00-15：00 | mg/L | 48.305 | 80 | 0.287 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 9月20日15：00-16：00 | mg/L | 46 | 80 | 0.28 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 3.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 9月20日16：00-17：00 | mg/L | 41.702 | 80 | 0.259 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 9月20日17：00-18：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.21 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 9月20日18：00-19：00 | mg/L | 22.603 | 80 | 0.222 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 3.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月20日19：00-20：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 0.25 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 9月20日20：00-21：00 | mg/L | 24.805 | 80 | 0.235 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 9月20日21：00-22：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.2 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 9月20日22：00-23：00 | mg/L | 24.218 | 80 | 0.543 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 3.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 9月20日23：00-24：00 | mg/L | 27 | 80 | 1.35 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放