## Sheet1
2019年9月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月21日00：00-1：00 | mg/L | 32.055 | 80 | 1.007 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.787 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月21日1：00-2：00 | mg/L | 54.8 | 80 | 0.21 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 3.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 9月21日2：00-3：00 | mg/L | 49.134 | 80 | 0.237 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 9月21日3：00-4：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.3 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.614 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 9月21日4：00-5：00 | mg/L | 25.795 | 80 | 0.82 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月21日5：00-6：00 | mg/L | 36.9 | 80 | 2.03 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 3.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 9月21日6：00-7：00 | mg/L | 40.967 | 80 | 1.866 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 9月21日7：00-8：00 | mg/L | 58.7 | 80 | 1.48 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.929 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 369 | 集中排放
|  | 9月21日8：00-9：00 | mg/L | 58.798 | 80 | 1.277 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.789 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月21日9：00-10：00 | mg/L | 59.2 | 80 | 0.8 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 9月21日10：00-11：00 | mg/L | 59.2 | 80 | 0.645 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 3.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 9月21日11：00-12：00 | mg/L | 59.2 | 80 | 0.28 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 9月21日12：00-13：00 | mg/L | 56.795 | 80 | 0.301 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 3.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 9月21日13：00-14：00 | mg/L | 46.5 | 80 | 0.35 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 9月21日14：00-15：00 | mg/L | 46.818 | 80 | 0.308 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 9月21日15：00-16：00 | mg/L | 48.2 | 80 | 0.21 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.79 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月21日16：00-17：00 | mg/L | 50.136 | 80 | 0.213 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 9月21日17：00-18：00 | mg/L | 58.7 | 80 | 0.22 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 9月21日18：00-19：00 | mg/L | 53.573 | 80 | 0.238 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 9月21日19：00-20：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.28 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 3.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 9月21日20：00-21：00 | mg/L | 31.325 | 80 | 0.289 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 9月21日21：00-22：00 | mg/L | 34.8 | 80 | 0.31 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 9月21日22：00-23：00 | mg/L | 36.821 | 80 | 0.289 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 9月21日23：00-24：00 | mg/L | 46.4 | 80 | 0.24 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放