## Sheet1
2019年9月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月22日00：00-1：00 | mg/L | 46.65 | 80 | 0.297 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.191 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月22日1：00-2：00 | mg/L | 47.7 | 80 | 0.43 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 9月22日2：00-3：00 | mg/L | 49.867 | 80 | 0.364 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 3.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 9月22日3：00-4：00 | mg/L | 59.8 | 80 | 0.21 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 9月22日4：00-5：00 | mg/L | 54.169 | 80 | 0.231 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.806 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 9月22日5：00-6：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.28 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 353 | 集中排放
|  | 9月22日6：00-7：00 | mg/L | 28.572 | 80 | 0.283 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 4.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 9月22日7：00-8：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.29 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 411 | 集中排放
|  | 9月22日8：00-9：00 | mg/L | 20.759 | 80 | 0.278 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.873 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 9月22日9：00-10：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.25 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.764 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 9月22日10：00-11：00 | mg/L | 21.687 | 80 | 0.286 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 9月22日11：00-12：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.37 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 9月22日12：00-13：00 | mg/L | 29.302 | 80 | 0.439 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41 | 集中排放
|  | 9月22日13：00-14：00 | mg/L | 59.4 | 80 | 0.6 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 9月22日14：00-15：00 | mg/L | 59.131 | 80 | 0.588 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 9月22日15：00-16：00 | mg/L | 58 | 80 | 0.56 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.89 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 9月22日16：00-17：00 | mg/L | 57.777 | 80 | 0.611 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 9月22日17：00-18：00 | mg/L | 56.7 | 80 | 0.73 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 9月22日18：00-19：00 | mg/L | 54.199 | 80 | 0.592 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 3.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 9月22日19：00-20：00 | mg/L | 44 | 80 | 0.27 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.795 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 353 | 集中排放
|  | 9月22日20：00-21：00 | mg/L | 39.402 | 80 | 0.505 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.843 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 9月22日21：00-22：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.05 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 3.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 9月22日22：00-23：00 | mg/L | 27.826 | 80 | 0.798 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.783 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 9月22日23：00-24：00 | mg/L | 59.8 | 80 | 0.21 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放