## Sheet1
2019年9月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月23日00：00-1：00 | mg/L | 53.219 | 80 | 0.336 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.794 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月23日1：00-2：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.63 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 9月23日2：00-3：00 | mg/L | 28.678 | 80 | 0.591 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月23日3：00-4：00 | mg/L | 48.6 | 80 | 0.5 | 10 | 6.798 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 9月23日4：00-5：00 | mg/L | 46.959 | 80 | 0.416 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.823 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 9月23日5：00-6：00 | mg/L | 39.7 | 80 | 0.22 | 10 | 6.797 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月23日6：00-7：00 | mg/L | 36.976 | 80 | 0.229 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 9月23日7：00-8：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.25 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 9月23日8：00-9：00 | mg/L | 24.627 | 80 | 0.244 | 10 | 6.759 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月23日9：00-10：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 0.23 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 9月23日10：00-11：00 | mg/L | 23.978 | 80 | 0.227 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月23日11：00-12：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.22 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 4.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 386 | 集中排放
|  | 9月23日12：00-13：00 | mg/L | 22.48 | 80 | 0.223 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 9月23日13：00-14：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.23 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 9月23日14：00-15：00 | mg/L | 24.85 | 80 | 0.245 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 9月23日15：00-16：00 | mg/L | 37.9 | 80 | 0.28 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 4.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月23日16：00-17：00 | mg/L | 41.832 | 80 | 0.265 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 9月23日17：00-18：00 | mg/L | 60.8 | 80 | 0.23 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 3.774 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 9月23日18：00-19：00 | mg/L | 53.262 | 80 | 0.242 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放
|  | 9月23日19：00-20：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.27 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24 | 集中排放
|  | 9月23日20：00-21：00 | mg/L | 21.653 | 80 | 0.276 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 4.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 9月23日21：00-22：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.29 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 4.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 9月23日22：00-23：00 | mg/L | 25.127 | 80 | 0.299 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 4.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55 | 集中排放
|  | 9月23日23：00-24：00 | mg/L | 27.9 | 80 | 0.32 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放