## Sheet1
2019年9月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月24日00：00-1：00 | mg/L | 31.458 | 80 | 0.359 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 4.009 | 15 | 10 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月24日1：00-2：00 | mg/L | 47.2 | 80 | 0.45 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 9月24日2：00-3：00 | mg/L | 46.131 | 80 | 0.417 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 9月24日3：00-4：00 | mg/L | 41.4 | 80 | 0.34 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 4.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 9月24日4：00-5：00 | mg/L | 43.87 | 80 | 0.638 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 9月24日5：00-6：00 | mg/L | 55 | 80 | 1.33 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 357 | 集中排放
|  | 9月24日6：00-7：00 | mg/L | 55.436 | 80 | 1.106 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 9月24日7：00-8：00 | mg/L | 57.4 | 80 | 0.58 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 340 | 集中排放
|  | 9月24日8：00-9：00 | mg/L | 57.16 | 80 | 0.472 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 9月24日9：00-10：00 | mg/L | 56.1 | 80 | 0.21 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 9月24日10：00-11：00 | mg/L | 51.482 | 80 | 0.216 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月24日11：00-12：00 | mg/L | 30.7 | 80 | 0.23 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 9月24日12：00-13：00 | mg/L | 34.288 | 80 | 0.23 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 9月24日13：00-14：00 | mg/L | 49.9 | 80 | 0.23 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 4.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 343 | 集中排放
|  | 9月24日14：00-15：00 | mg/L | 45.617 | 80 | 0.23 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月24日15：00-16：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 4.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 9月24日16：00-17：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.239 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 4.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月24日17：00-18：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.24 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.848 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 9月24日18：00-19：00 | mg/L | 23.712 | 80 | 0.305 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 9月24日19：00-20：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.46 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 9月24日20：00-21：00 | mg/L | 23.855 | 80 | 0.574 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 9月24日21：00-22：00 | mg/L | 34.9 | 80 | 0.85 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月24日22：00-23：00 | mg/L | 39.508 | 80 | 0.697 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 9月24日23：00-24：00 | mg/L | 59.6 | 80 | 0.33 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放