## Sheet1
2019年9月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月25日00：00-1：00 | mg/L | 52.924 | 80 | 0.324 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.925 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月25日1：00-2：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.31 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 9月25日2：00-3：00 | mg/L | 21.968 | 80 | 0.28 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月25日3：00-4：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.21 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.857 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 9月25日4：00-5：00 | mg/L | 22.369 | 80 | 0.254 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.879 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 9月25日5：00-6：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.36 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月25日6：00-7：00 | mg/L | 21.672 | 80 | 0.366 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 4.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 9月25日7：00-8：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.38 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 4.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 9月25日8：00-9：00 | mg/L | 24.818 | 80 | 0.365 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 4.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 9月25日9：00-10：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 0.33 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 4.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 9月25日10：00-11：00 | mg/L | 24.882 | 80 | 0.303 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 4.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 9月25日11：00-12：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.24 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 4.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 9月25日12：00-13：00 | mg/L | 24.838 | 80 | 0.231 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 9月25日13：00-14：00 | mg/L | 25 | 80 | 0.21 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 4.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放
|  | 9月25日14：00-15：00 | mg/L | 27.538 | 80 | 0.207 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 4.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 9月25日15：00-16：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.2 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.835 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 9月25日16：00-17：00 | mg/L | 42.504 | 80 | 0.215 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 9月25日17：00-18：00 | mg/L | 61 | 80 | 0.25 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 4.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 9月25日18：00-19：00 | mg/L | 54.024 | 80 | 0.271 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 9月25日19：00-20：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.32 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放
|  | 9月25日20：00-21：00 | mg/L | 24.243 | 80 | 0.317 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 9月25日21：00-22：00 | mg/L | 24.9 | 80 | 0.31 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 9月25日22：00-23：00 | mg/L | 25.771 | 80 | 0.334 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 9月25日23：00-24：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 0.39 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.775 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放