## Sheet1
2019年9月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月26日00：00-1：00 | mg/L | 28.542 | 80 | 0.375 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.981 | 15 | 10 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月26日1：00-2：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.34 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 400 | 集中排放
|  | 9月26日2：00-3：00 | mg/L | 23.806 | 80 | 0.346 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 4.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月26日3：00-4：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.36 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 389 | 集中排放
|  | 9月26日4：00-5：00 | mg/L | 22.452 | 80 | 0.331 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.599 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月26日5：00-6：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 0.26 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 9月26日6：00-7：00 | mg/L | 20.85 | 80 | 0.517 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 4.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 9月26日7：00-8：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 1.13 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 9月26日8：00-9：00 | mg/L | 29.549 | 80 | 0.913 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 4.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 9月26日9：00-10：00 | mg/L | 56.7 | 80 | 0.39 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.898 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 9月26日10：00-11：00 | mg/L | 50.987 | 80 | 0.381 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 9月26日11：00-12：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.36 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 3.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 9月26日12：00-13：00 | mg/L | 31.069 | 80 | 0.325 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月26日13：00-14：00 | mg/L | 58.4 | 80 | 0.24 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 4.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月26日14：00-15：00 | mg/L | 56.257 | 80 | 0.237 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 9月26日15：00-16：00 | mg/L | 46.6 | 80 | 0.23 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 9月26日16：00-17：00 | mg/L | 46.51 | 80 | 0.268 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 9月26日17：00-18：00 | mg/L | 46.1 | 80 | 0.36 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.975 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 9月26日18：00-19：00 | mg/L | 45.585 | 80 | 0.345 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 9月26日19：00-20：00 | mg/L | 43.1 | 80 | 0.31 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.898 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 9月26日20：00-21：00 | mg/L | 43.337 | 80 | 0.304 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 9月26日21：00-22：00 | mg/L | 44.5 | 80 | 0.29 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 401 | 集中排放
|  | 9月26日22：00-23：00 | mg/L | 40.7 | 80 | 0.29 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 9月26日23：00-24：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.29 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放