## Sheet1
2019年9月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月29日00：00-1：00 | mg/L | 21.597 | 80 | 0.224 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.726 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月29日1：00-2：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.21 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 4.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 9月29日2：00-3：00 | mg/L | 24.183 | 80 | 0.26 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 4.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月29日3：00-4：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.38 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 4.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 9月29日4：00-5：00 | mg/L | 24.083 | 80 | 0.345 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 4.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 9月29日5：00-6：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.26 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 4.795 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月29日6：00-7：00 | mg/L | 23.458 | 80 | 0.298 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 4.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 9月29日7：00-8：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.39 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 4.683 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月29日8：00-9：00 | mg/L | 21.409 | 80 | 0.354 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 4.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 9月29日9：00-10：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.27 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 5.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 9月29日10：00-11：00 | mg/L | 24.618 | 80 | 0.3 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 5.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月29日11：00-12：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.37 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 5.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 9月29日12：00-13：00 | mg/L | 24.019 | 80 | 0.367 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 5.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月29日13：00-14：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.36 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 6.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 9月29日14：00-15：00 | mg/L | 20.991 | 80 | 0.506 | 10 | 6.716 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 6.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 9月29日15：00-16：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.85 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 5.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 9月29日16：00-17：00 | mg/L | 21.213 | 80 | 0.915 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 5.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 9月29日17：00-18：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.07 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 5.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 9月29日18：00-19：00 | mg/L | 21.082 | 80 | 0.837 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.696 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 9月29日19：00-20：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.28 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 9月29日20：00-21：00 | mg/L | 23.436 | 80 | 0.268 | 10 | 6.752 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 9月29日21：00-22：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.24 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.647 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 9月29日22：00-23：00 | mg/L | 21.038 | 80 | 0.276 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 9月29日23：00-24：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 0.36 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 4.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放