## Sheet1
2019年9月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月30日00：00-1：00 | mg/L | 23.444 | 80 | 0.342 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 4.68 | 15 | 10 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月30日1：00-2：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.3 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 5.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 9月30日2：00-3：00 | mg/L | 23.423 | 80 | 0.566 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 5.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 9月30日3：00-4：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 1.19 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 5.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 9月30日4：00-5：00 | mg/L | 26.166 | 80 | 1.231 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 7.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 9月30日5：00-6：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 1.33 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 9.823 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 9月30日6：00-7：00 | mg/L | 33.54 | 80 | 1.581 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 7.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 9月30日7：00-8：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 2.18 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 4.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 9月30日8：00-9：00 | mg/L | 31.185 | 80 | 1.888 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 4.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 9月30日9：00-10：00 | mg/L | 35.1 | 80 | 1.19 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 9月30日10：00-11：00 | mg/L | 32.715 | 80 | 0.928 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 4.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 9月30日11：00-12：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.31 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 5.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 9月30日12：00-13：00 | mg/L | 21.91 | 80 | 0.319 | 10 | 6.745 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 4.799 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 9月30日13：00-14：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.34 | 10 | 6.738 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 357 | 集中排放
|  | 9月30日14：00-15：00 | mg/L | 22.418 | 80 | 0.305 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.772 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 9月30日15：00-16：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 9月30日16：00-17：00 | mg/L | 22.873 | 80 | 0.969 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 4.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月30日17：00-18：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 2.75 | 10 | 6.746 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 4.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 9月30日18：00-19：00 | mg/L | 26.157 | 80 | 2.003 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 9月30日19：00-20：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 0.22 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 9月30日20：00-21：00 | mg/L | 31.968 | 80 | 0.223 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 4.722 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月30日21：00-22：00 | mg/L | 11.468 | 80 | 1.661 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 9月30日22：00-23：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 1.11 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 9月30日23：00-24：00 | mg/L | 11.284 | 80 | 1.052 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.423 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放