## Sheet1
2019年8月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月10日00：00-1：00 | mg/L | 14.214 | 80 | 0.481 | 10 | 6.844 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.5 | 15 | 10 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月10日1：00-2：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.35 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 8月10日2：00-3：00 | mg/L | 19.491 | 80 | 0.307 | 10 | 6.844 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 8月10日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.21 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 8月10日4：00-5：00 | mg/L | 16.321 | 80 | 0.273 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 8月10日5：00-6：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.41 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.632 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 8月10日6：00-7：00 | mg/L | 15.261 | 80 | 0.379 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 8月10日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.31 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 8月10日8：00-9：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.341 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 8月10日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.41 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 8月10日10：00-11：00 | mg/L | 16.064 | 80 | 0.385 | 10 | 6.825 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 8月10日11：00-12：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.33 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 8月10日12：00-13：00 | mg/L | 13.863 | 80 | 0.464 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 8月10日13：00-14：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.76 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 8月10日14：00-15：00 | mg/L | 15.217 | 80 | 0.819 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 8月10日15：00-16：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.95 | 10 | 6.808 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 8月10日16：00-17：00 | mg/L | 29.002 | 80 | 0.773 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 8月10日17：00-18：00 | mg/L | 34.7 | 80 | 0.38 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 8月10日18：00-19：00 | mg/L | 31.807 | 80 | 0.674 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 8月10日19：00-20：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.32 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 8月10日20：00-21：00 | mg/L | 19.776 | 80 | 1.247 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 8月10日21：00-22：00 | mg/L | 33.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 8月10日22：00-23：00 | mg/L | 33.603 | 80 | 1.08 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 8月10日23：00-24：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 1.08 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放