## Sheet1
2019年8月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月11日00：00-1：00 | mg/L | 33.5 | 80 | 1.08 | 10 | 6.847 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.282 | 15 | 8 | 50 | 12 | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月11日1：00-2：00 | mg/L | 28 | 80 | 1.08 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 8月11日2：00-3：00 | mg/L | 29.25 | 80 | 1.08 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 8月11日3：00-4：00 | mg/L | 35.5 | 80 | 1.08 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 8月11日4：00-5：00 | mg/L | 34.967 | 80 | 1.08 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 8月11日5：00-6：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 1.08 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 8月11日6：00-7：00 | mg/L | 31.456 | 80 | 1.08 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 8月11日7：00-8：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 1.08 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 8月11日8：00-9：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 1.08 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 8月11日9：00-10：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 1.08 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 8月11日10：00-11：00 | mg/L | 28.267 | 80 | 1.08 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 8月11日11：00-12：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 1.08 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 8月11日12：00-13：00 | mg/L | 31.227 | 80 | 1.08 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 8月11日13：00-14：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 8月11日14：00-15：00 | mg/L | 34.332 | 80 | 1.08 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 8月11日15：00-16：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 1.08 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 8月11日16：00-17：00 | mg/L | 29.337 | 80 | 1.08 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 8月11日17：00-18：00 | mg/L | 28 | 80 | 1.08 | 10 | 6.817 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.731 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 8月11日18：00-19：00 | mg/L | 27.527 | 80 | 1.08 | 10 | 6.824 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.731 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 8月11日19：00-20：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 8月11日20：00-21：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.666 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 8月11日21：00-22：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 8月11日22：00-23：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 8月11日23：00-24：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放