## Sheet1
2019年8月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月12日00：00-1：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.3 | 15 | 14 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月12日1：00-2：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 8月12日2：00-3：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 8月12日3：00-4：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 8月12日4：00-5：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.652 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月12日5：00-6：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.832 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 8月12日6：00-7：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.797 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 8月12日7：00-8：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 8月12日8：00-9：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 8月12日9：00-10：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.08 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 8月12日10：00-11：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.059 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月12日11：00-12：00 | mg/L | 32.891 | 80 | 0.9 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 5.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月12日12：00-13：00 | mg/L | 36.629 | 80 | 0.962 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 8月12日13：00-14：00 | mg/L | 49.8 | 80 | 1.1 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 5.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 8月12日14：00-15：00 | mg/L | 49.546 | 80 | 1.063 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 4.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 8月12日15：00-16：00 | mg/L | 48.3 | 80 | 0.98 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.833 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 8月12日16：00-17：00 | mg/L | 34.034 | 80 | 0.915 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 8月12日17：00-18：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 0.77 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 8月12日18：00-19：00 | mg/L | 19.228 | 80 | 0.829 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 8月12日19：00-20：00 | mg/L | 49.2 | 80 | 0.96 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97 | 集中排放
|  | 8月12日20：00-21：00 | mg/L | 46.745 | 80 | 0.78 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 8月12日21：00-22：00 | mg/L | 35.1 | 80 | 0.38 | 10 | 6.815 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 8月12日22：00-23：00 | mg/L | 36 | 80 | 0.327 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 8月12日23：00-24：00 | mg/L | 40.5 | 80 | 0.21 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放