## Sheet1
2019年8月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月13日00：00-1：00 | mg/L | 38.422 | 80 | 0.244 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.995 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月13日1：00-2：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.32 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 8月13日2：00-3：00 | mg/L | 27.658 | 80 | 0.503 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 8月13日3：00-4：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 0.91 | 10 | 6.845 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.835 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 8月13日4：00-5：00 | mg/L | 23.655 | 80 | 0.695 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.785 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 8月13日5：00-6：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.22 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.722 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 8月13日6：00-7：00 | mg/L | 22.441 | 80 | 0.4 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.88 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 8月13日7：00-8：00 | mg/L | 29 | 80 | 0.8 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放
|  | 8月13日8：00-9：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.105 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 8月13日9：00-10：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.79 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 8月13日10：00-11：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.79 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 8月13日11：00-12：00 | mg/L | 30.059 | 80 | 1.79 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 374 | 集中排放
|  | 8月13日12：00-13：00 | mg/L | 42.31 | 80 | 1.905 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 8月13日13：00-14：00 | mg/L | 43.3 | 80 | 2.16 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 8月13日14：00-15：00 | mg/L | 45.98 | 80 | 2.36 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 8月13日15：00-16：00 | mg/L | 46.645 | 80 | 2.8 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 383 | 集中排放
|  | 8月13日16：00-17：00 | mg/L | 38.874 | 80 | 2.07 | 10 | 6.856 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 8月13日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.39 | 10 | 6.864 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 8月13日18：00-19：00 | mg/L | 14.773 | 80 | 0.46 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 8月13日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.62 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 8月13日20：00-21：00 | mg/L | 12.738 | 80 | 0.699 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 8月13日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.88 | 10 | 6.925 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 8月13日22：00-23：00 | mg/L | 14.139 | 80 | 0.813 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 8月13日23：00-24：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.66 | 10 | 6.943 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 397 | 集中排放