## Sheet1
2019年8月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月14日00：00-1：00 | mg/L | 12.883 | 80 | 0.572 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.308 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月14日1：00-2：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.37 | 10 | 6.945 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 8月14日2：00-3：00 | mg/L | 13.304 | 80 | 0.373 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 8月14日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.38 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 8月14日4：00-5：00 | mg/L | 15.183 | 80 | 0.465 | 10 | 6.945 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 8月14日5：00-6：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.66 | 10 | 6.949 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 8月14日6：00-7：00 | mg/L | 13.782 | 80 | 0.929 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 8月14日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.54 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 8月14日8：00-9：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.659 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 8月14日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.93 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 8月14日10：00-11：00 | mg/L | 18.755 | 80 | 1.906 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 10.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 8月14日11：00-12：00 | mg/L | 37.8 | 80 | 1.85 | 10 | 6.857 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 11.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 378 | 集中排放
|  | 8月14日12：00-13：00 | mg/L | 34.462 | 80 | 1.584 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 10.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 8月14日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.98 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 8.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 379 | 集中排放
|  | 8月14日14：00-15：00 | mg/L | 17.898 | 80 | 1.265 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 8.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 8月14日15：00-16：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 1.92 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 368 | 集中排放
|  | 8月14日16：00-17：00 | mg/L | 12.586 | 80 | 1.475 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 11.853 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 8月14日17：00-18：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.46 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 10.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 397 | 集中排放
|  | 8月14日18：00-19：00 | mg/L | 12.967 | 80 | 0.442 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 11.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 8月14日19：00-20：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.4 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 8月14日20：00-21：00 | mg/L | 13.41 | 80 | 0.501 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 8月14日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.73 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 8月14日22：00-23：00 | mg/L | 16.159 | 80 | 1.042 | 10 | 6.928 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 8月14日23：00-24：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.75 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118 | 集中排放