## Sheet1
2019年8月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月15日00：00-1：00 | mg/L | 15.641 | 80 | 1.344 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.114 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月15日1：00-2：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.42 | 10 | 6.935 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 8月15日2：00-3：00 | mg/L | 15.85 | 80 | 0.353 | 10 | 6.933 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 8月15日3：00-4：00 | mg/L | 12.317 | 80 | 0.772 | 10 | 6.575 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 8月15日4：00-5：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.2 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.56 | 集中排放
|  | 8月15日5：00-6：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.2 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 8月15日6：00-7：00 | mg/L | 13.046 | 80 | 0.218 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月15日7：00-8：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.26 | 10 | 6.912 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 8月15日8：00-9：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.783 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 8月15日9：00-10：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.97 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 370 | 集中排放
|  | 8月15日10：00-11：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.97 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.307 | 0.5 | 3.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 313 | 集中排放
|  | 8月15日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.97 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.456 | 0.5 | 5.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 8月15日12：00-13：00 | mg/L | 16.711 | 80 | 1.979 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.482 | 0.5 | 5.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 8月15日13：00-14：00 | mg/L | 37 | 80 | 2 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.475 | 0.5 | 5.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 8月15日14：00-15：00 | mg/L | 33.077 | 80 | 1.991 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.482 | 0.5 | 5.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 8月15日15：00-16：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1.97 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.486 | 0.5 | 5.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 8月15日16：00-17：00 | mg/L | 12.948 | 80 | 1.774 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.441 | 0.5 | 5.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 8月15日17：00-18：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 1.33 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 8月15日18：00-19：00 | mg/L | 13.217 | 80 | 1.488 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 8月15日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.765 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 8月15日20：00-21：00 | mg/L | 11.584 | 80 | 0.82 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月15日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.82 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 8月15日22：00-23：00 | mg/L | 11.662 | 80 | 0.823 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 8月15日23：00-24：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.83 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放