## Sheet1
2019年8月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月16日00：00-1：00 | mg/L | 11.248 | 80 | 0.743 | 10 | 6.506 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.268 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月16日1：00-2：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.98 | 10 | 6.521 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日2：00-3：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.992 | 10 | 6.547 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日3：00-4：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.02 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日4：00-5：00 | mg/L | 10.796 | 80 | 1.047 | 10 | 6.64 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日5：00-6：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 1.11 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日6：00-7：00 | mg/L | 12.488 | 80 | 1.122 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日7：00-8：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 1.15 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日8：00-9：00 | mg/L | 13.318 | 80 | 1.036 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日9：00-10：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.938 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 2.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 8月16日10：00-11：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 4.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1 | 集中排放
|  | 8月16日11：00-12：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.689 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日12：00-13：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日13：00-14：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日14：00-15：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.207 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日15：00-16：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日16：00-17：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2 | 集中排放
|  | 8月16日17：00-18：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日18：00-19：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.21 | 集中排放
|  | 8月16日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.85 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.17 | 集中排放
|  | 8月16日20：00-21：00 | mg/L | 18.423 | 80 | 1.883 | 10 | 6.998 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 4.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.2 | 集中排放
|  | 8月16日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.96 | 10 | 6.955 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月16日22：00-23：00 | mg/L | 19.934 | 80 | 1.45 | 10 | 7.042 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.27 | 集中排放
|  | 8月16日23：00-24：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.28 | 10 | 7.036 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放